江苏金羚纤需定期检验压力管道清单

| 序号 | 设备名称 | 设备类别 | 使用登记证 | 长度（米） | 起点 | 管道材料 | 终点 | 压力（MPa） | 主要规格参数 | 介质 | 下次定检日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 194.0 | 酸站二期分汽缸 | 碳钢 | 二期减温减压、14#闪蒸、6#闪蒸、4#闪蒸、二期加热器 | 0.5 | Φ377*8/Φ325*8/Φ273*7/Φ219*6/Φ159*5/Φ133*5/Φ108*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 2 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 46.0 | 酸站一期分汽缸 | 碳钢 | 二期喷射泵 | 0.5 | Φ159*5/ΦΦ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 3 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 99.0 | 酸站一期分汽缸 | 碳钢 | 一期喷射泵、二期分汽缸 | 0.5 | Φ108*5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 4 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 113.0 | 酸站一期分汽缸 | 碳钢 | 1/2/3#闪蒸、一期蒸汽加热器、二期分汽缸 | 0.5 | Φ325*8/Φ273*7/Φ219*6/Φ108*5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 5 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 164.0 | 制酸锅炉 | 碳钢 | 制酸除氧器、酸站一期分汽缸 | 0.5 | Φ108*5/Φ89*5/Φ76*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 6 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 189.0 | 元明粉车间分汽缸 | 碳钢 | 焙烧加热器、烘干加热器 | 0.5 | Φ325*8/Φ219*6/Φ133*5/Φ108*5/Φ89*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 7 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 324.0 | CAP车间A/B分汽缸 | 碳钢 | A/B吸附槽、空气加热器、脱硫脱酸罐 | 0.5 | Φ219*6/Φ108*5/Φ89*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 8 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 113.0 | 原液一期分汽缸 | 碳钢 | 一期粘胶调温桶、一期老成箱加热器、加热器 | 0.5 | Φ89*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 9 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 118.0 | 原液二期分汽缸 | 碳钢 | 二期粘胶调温桶、二期老成箱加热器、二期黄化调温桶 | 0.5 | Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 10 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 223.0 | 热电总分气缸 | 碳钢 | 酸站一期分汽缸 | 0.5 | Φ325*8 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 11 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 144.0 | 热电母管 | 碳钢 | 除氧器 | 0.5 | Φ273*7/Φ159*5/Φ89*5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 12 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 189.0 | 热电1#、3#减温减压 | 碳钢 | 母管 | 0.5 | Φ630*9/Φ377*8/Φ273*7/Φ159*5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 13 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 128.0 | 短丝二期分汽缸 | 碳钢 | 二期三道烘干设备 | 0.5 | Φ159*5/Φ89*5/Φ76*5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 14 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 38.0 | 热电主分汽缸 | 碳钢 | 短丝二期分汽缸 | 0.5 | Φ325*8 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 15 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 162.0 | 短丝二期分汽缸 | 碳钢 | 二期给纤槽、地下槽、水洗槽 | 0.5 | Φ159*5/Φ133*5/Φ89*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 16 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 106.0 | 短丝二期分汽缸 | 碳钢 | 二期二道烘干设备 | 0.5 | Φ159*5/Φ108*5/Φ76*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 17 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 113.0 | 短丝二期分汽缸 | 碳钢 | 二期一道烘干设备 | 0.5 | Φ219*6/Φ159*5/Φ133*5/Φ108*5/Φ76*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 18 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 96.0 | 短丝一期分汽缸 | 碳钢 | 一期一道烘干设备 | 0.5 | Φ159*5/Φ133*5/Φ89*5/Φ76*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 19 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 168.0 | 短丝一期分汽缸 | 碳钢 | 一期给纤槽、地下槽、水洗槽 | 0.5 | Φ219*6/Φ133*5/Φ108*5/Φ89*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 20 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 32.0 | 热电主分汽缸 | 碳钢 | 短丝一期分汽缸 | 0.5 | Φ325*8 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 21 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 74.0 | 短丝一期分汽缸 | 碳钢 | 一期二道烘干设备 | 0.5 | Φ219*6/Φ133*5/Φ76*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 22 | 蒸汽管道 | GC3 | 管31苏JU0005(20) | 78.0 | 短丝一期分汽缸 | 碳钢 | 一期三道烘干设备 | 0.5 | Φ159*5/Φ89*5/Φ57*3.5 | 蒸汽 | 2024-05-24 |
| 23 | 硫酸管道 | GC2 |  | 286.2 | P1002A/B/卸车泵 | 20# | 硫酸罐、酸碱罐区 | 0.6 | Φ108*4/Φ89*4 | 硫酸 | 2024-06-28 |
| 24 | 液碱管道 | GC2 |  | 502.2 | P1002A/B/卸车泵 | 20# | CAP液碱罐、脱硫脱酸调配槽、原液车间、酸碱罐区 | 0.6 | Φ133*6/Φ108*4/Φ89*4 | 液碱 | 2024-06-28 |